



Приложение 1

1. Входа (входов) в здание

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимодля инвалида (катего­рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Необходимо установить |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | Необходимо ликвидировать выбоины, щербины |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | Установитьсамораскрывающуюсядверь |  |  |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | Установитьсамораскрывающуюсядверь |  |  |  |
|  | ОБЩИЕтребования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимодля инвалида (катего­рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  |  | Убрать пороги, замена полов (наличие неровностей препятствует безопасному движению детей с ОВЗ) |  |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Оборудовать необходимо |  |  |  |
| 3.4 | Лифтпассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь (межэтажные, входные) | Есть |  |  | Необходимо замена на самооткрывающиеся |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |  |  |  | Установка пандусов и поручней на путях эвакуации |  |  |  |
|  | ОБЩИЕтребования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

3. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимодля инвалида (катего­рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная формаобслуживания | есть |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная формаобслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Формаобслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабинаиндивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Спортивный зал, тренажерный зал | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕтребования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

4. Санитарно-гигиенических помещений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимодля инвалида (катего­рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | Оборудование поручней |  |  |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  | Оборудование поручней |  |  |  |
|  | ОБЩИЕтребования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

5. Системы информации на объекте

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимодля инвалида (катего­рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕтребования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |